Приложение  към образец №1

Количествено-стойностно сметки (КСС) за

Процедура : Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и доставка на нови шнекови валове за инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“

Таблица за цени по дейности и доставки

| № по ред | Описание на дейностите | Единични цени без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | цена за единична подмяна на тръба ф48.3х4 или ф60.3х5, демонтаж на дефектирала тръба, почистване на мястото и заварка на нова тръба с последваща хидравлична проба на бойлера. | ...... .. лева / бр. |
| 2. | цена за цялостна подмяна на 226 бр. тръби – демонтаж на всички тръби, монтаж на нови, проверка на заварките и хидравлична проба. | ..................лева |
| 3. | цена за един сегмент за шнеков вал (AISI 316 съвместим). | ..................лева |
| 4. | цена за демонтаж/монтаж на 1бр. сегмент за шнеков вал. Износените сегменти се отсраняват и леглото на сегмента се почиства.Извършва се двустранна заварка на новия сегмент и проверка на заварката. | ..................лева |
| 5. | цена на един бр. тръба ф60.3х5 – 4000 мм | ..................лева |
| 6. | цена на един бр. тръба ф48.3х4 – 5100мм | ..................лева |
| 7. | цена за 1бр. шнеков вал – комплект.Комплекта включва изработката на шнеков вал, заварка на 240 сегмента по дължината на вала, като 4 сегмента образуват един оборот от шнековия винт.Проверка на заварките и работен тест на шнековия вал. | ..................лева |
| 8. | цена за подмяна на фиксиращ фланец към шнеков вал. Фланеца се изработва и заварява към шнековия вал, след което се присъединява челно към опашката на вала посредством 16 специализирани комплекта (болт, гайка шайба). | ..................лева |
| 9. | Цена за доставка на 1бр. фиксиращ фланец към шнеков вал | ..................лева |
| 10. | Цена за подмяна и укрепване на 16 комплекта специализирани болт/гайка от към фланеца на шнеков вал в пещта на инсинератора от материал AISI 316. | ..................лева |
| 11. | Ремонт на обшивка на приемен бункер над първа камера. През приемния бункер се подават отпадъците (автоматично) към първа камера на пещта. | ..................лева |
| 12. | Ремонт на обшивка на вратите (2бр.) на приемен бункер над първа камера. През вратите се подават отпадъците (автоматично) към първа камера на пещта. | ..................лева |
| 13. | Смяна на уплътнителните канали на приемен бункер над първа камера на инсинератора. Уплътнителните канали на приемния бункер направляват движението на хоризонталната врата затваряща пространството над първа камера на инсинератора. | ..................лева |
| 14. | Ремонт по тялото на бойлера – капаци(огледала) и обшивка- заварочни операции. | ..................лева |
| 15. | Цена за посещение и технически консултации по поддръжка на съоръженията работещи под налягане. | ..................лева |
| 16. | Цена на почистване на тръбни снопове по сух метод | ..................лева |