## Sheet1
Д Е Й Н О С Т И | Мярка | Количество
1. Периодична поддръжка и обслужване на различни системи и съоръжения
Обслужване на вентилационната инсталация | бр. | 8
Обслужване на климатичната инсталация - основно хале | бр. | 8
Обслужване на климатичната инсталация - командна зала | бр. | 4
Обслужване на климатичната инсталация - офисна част | бр. | 4
Обслужване на хладилни агрегати | бр. | 6
Обслужване на вътрешна ВиК инсталация | бр. | 8
Обслужване на инсталация за сгъстен въздух | бр. | 6
Обслужване на електрическата инсталация | бр. | 8
К О М П О Н Е Н Т И | Мярка | Количество
2. Климатични инсталации основно хале:
V/ph/hz 400 - 690 - 3 - 50, Дебит - 22 000 m²/h, Вх.въздух - 6111 l/s
Филтри 600/600 - въздушен EU4 | бр. | 66
Филтри 600/400 - въздушен EU4 | бр. | 30
Филтри 500/300 - въздушен EU4 | бр. | 20
Фреон - R407 | кг | 6
Уплътнения за врати - азбестово въже Ø60 | лм | 40
Ремъци - клиновидни XPA 1060 | бр. | 18
Лагери към вентилатори - 6301 2Z | комплект | 20
Изолационна вата - минерална | м2 | 100
Релета 220/24v | бр. | 8
Контактор 25А | бр. | 5
Циркулационна помпа CP25-60 | бр. | 2
ПЖР1200/1000 с ел.задвижка 220/24V | бр. | 2
Трипътен вентил 2" - за вода | бр. | 4
Ел.задвижка за трипътен вентил | бр. | 4
Ел.клапа със сервомотор - IC20-60W3T | комплект | 4
3. Охладителна кула
Вода/вода, Траб. - 125 °С, Рраб. - 6 kg./sm²
Ремонт на осов вентилатор Ø600 | бр. | 10
Кран спирателен Ø150 | бр. | 10
Кран спирателен Ø50 | бр. | 20
Лагери за вентилатор | комплект | 24
Тръбни връзки (медни) Ø22 | лм | 30
Медно коляно Ø22 | бр. | 20
4. Хладилни камери - Danfoss, обем-300м³
Филтър DML 164 - фреон | бр. | 8
Фреон - R404 | кг | 10
Ел.магнет вентил 10W/220V | бр. | 4
Масло за компресор - синтетично | л | 30
Вентилаторна група R11E-3530A-4M | бр. | 8
Контролер за управление | бр. | 12
Наблюдателно стъкло за фреон | бр. | 8
Бобина за магнет вентил 10W / 220V | бр. | 8
5. Климатик командна зала - EMICON-EMIpro
Филтър 900/300 - въздушен EU | бр. | 4
Фреон - R407C | л | 4
Мотор вентилатор - външно / вътрешно тяло | бр. | 2
Контролна платка за управление | бр. | 2
Ел.нагревател - 0.8kW / 220V | бр. | 2
6. Офис климатици - WINGO
Филтър климатик | бр. | 5
Фреон - R407C | л | 6
Мотор вентилатор - външно / вътрешно тяло | бр. | 2
Контролна платка за управление | бр. | 2
Четирипътен вентил | бр. | 3
Кондензатор 35mF | бр. | 6
Датчик - въздушен / тръбен | комплект | 4
К О М П О Н Е Н Т И | Мярка | Количество
7 Пневматични и механични елементи за пещта
Термодвойка за газова среда, трансмитер и керамика - TSZ-GPt,RhPt - от 650 до 1600 С° | комплект | 10
Бургии и метчици | комплект | 10
Силиконов пистолет | бр. | 10
Електроди 3.25 - черни | кг | 25
Електроди 2.5 - черни | кг | 25
Накрайник за маркуч (вар) - 4" | комплект | 10
Диск за метал Ø115/1.5 - за ъглошлайф | бр. | 40
Диск за метал Ø115/2 - за ъглошлайф | бр. | 40
Диск за метал Ø230 - за ъглошлайф | бр. | 10
Макетен нож | бр. | 50
Ножчета (макетен нож) | бр. | 50
Удължителна гайка М10, DIN934/8 | бр. | 100
Шпилка Ø10 , 1000мм | бр. | 20
Анкер набивен Ø10 | бр. | 100
Маркуч хим. устойчив 3861 , 60х80 (вар) | лм | 50
Болт М16х50 DIN 933/8.8 | бр. | 100
Гайка M16 DIN 934/8 | бр. | 100
Шайба M16 DIN 934/8 | бр. | 100
Болт М10х35, DIN933/8,8 | бр. | 100
Гайка М10, DIN934/8 | бр. | 100
Шайба М10, DIN934/8 | бр. | 100
Болт М8х35 DIN934/8 | бр. | 100
Втулка Ma HN12-13 | бр. | 15
Втулка Ma 729865-B | бр. | 15
Бобина SCXG 353055 | бр. | 30
Гъвкаво съединение INOX 2'', L=500mm | бр. | 4
Масло VІ-100 | л | 30
Тел за заваряване за телоподаващ апарат | кг | 10
Ремонтен комплект за центробежна циркулационна помпа LOWARATTI | бр. | 10
Полиуретанова пяна - флакон | бр. | 10
WD 40 - антикорозионен спрей | бр. | 50
Боя 0,75 л. - алкидна различни цветове | бр. | 30
Разредител АМБ/МРТ | л | 20
Клиновиден ремък за вентилатор XPB 1400 | бр. | 15
Масло R-426 | л | 50
Маслен филтър въздуходувка | бр. | 20
Въздушен филтър въздуходувка | бр. | 20
Керамична тръба комплект /вътрешна,външна/ TSZ-G L50-90 mm 650-1600 C° | бр. | 20
Алуминиева лента 50мм | бр. | 20
Тефлон - лента | бр. | 50
Подвижни лампи - 220 V | бр. | 20
8. Ремонти и консумативи
Ремонт и пренавиване ел.мотори 40KW / 1.5KW | бр. | 3 / 5
Ремонт на пневматични цилиндри Ø86х410мм | бр. | 10
Ремонт на пневматични цилиндри Ø200х180мм | бр. | 3
Ремонт на пневматични цилиндри Ø86х1800мм | бр. | 3
Ремонт на водоструйка "KARCHER" | бр. | 3
Маркуч високо налягане на водоструйка "KARCHER" | бр. | 3
Струйник на водоструйка "KARCHER" | бр. | 3
Дюза на водоструйка "KARCHER" | бр. | 3
Ремонт на моторна косачка "XL 25 SSB" | бр. | 3
Бензин за моторна косачка "XL 25 SSB" | л | 50
Двутактово масло за моторна косачка "XL 25 SSB" | л | 5
Работен нож за моторна косачка "XL 25 SSB" | бр. | 4
Работна корда за моторна косачка "XL 25 SSB" - макара | бр. | 5
Аксиална дюза - плътен конус - Q=6=30 l/min, 3 bar | бр. | 30
К О М П О Н Е Н Т И | Мярка | Количество
9. ВИК и ЕЛЕКТРО компоненти
Луминисцентно осветително тяло 2х36W | бр. | 36
Лампа НЖ 75W / 100W | бр. | 100 / 100
Лампа луминисцентна 16W840 - 60 sm | бр. | 50
Лампа луминисцентна 36W840 - 120 sm | бр. | 50
Лампа луминисцентна 58W840 - 150 sm | бр. | 50
Лампа металналогенна 250W Е40 | бр. | 20
Лампа металналогенна 500W Е40 | бр. | 20
Лампа металналогенна 150W / WDL | бр. | 40
Вентилатор Ø150 стенен за баня | бр. | 4
Вентилатор Ø200 стенен за баня | бр. | 4
Муфа 1/2" - стоманена, поцинкована | бр. | 20
Коляно 1/2" - стоманена, поцинкована | бр. | 20
Тройник 1/2" - стоманена, поцинкована | бр. | 20
Прожекторна лампа – дворно осветление | бр. | 20
Нипел 1/2" - стоманена, поцинкована | бр. | 20
Кабел ТЧП 4х1 | лм | 100
Кабел СВТ 4х1,5 | лм | 100
Кабел СВТ 5х1,5 | лм | 100
Кабел ШВПС 3х1,5 | лм | 100
Кабел ШВПС 3х2,5 | лм | 100
Холендър 1/2" - стоманена, поцинкована | бр. | 20
Кран с ръкохватка 1/2" - сферичен | бр. | 20
Кондензатор 125 μF | бр. | 50
Щепсел трифазен | бр. | 20
Контакт трифазен | бр. | 20
Щепсел монофазен | бр. | 20
Контакт монофазен | бр. | 20
Ел.управление за ЛОТ - 36W | бр. | 50
10. Електро табла
Главни и Контролни
Реле - управляващ блок | бр. | 5
Реле - контактор | бр. | 5
Контактор 75kw | бр. | 20
Контактор 25kw | бр. | 20
Предпазители 16A - автоматичен, еднофазен / трифазен | бр. | 10 /10
Предпазители 25A - автоматичен, еднофазен / трифазен | бр. | 10 /10
Индуктивен сензор BES517-132-P5-H за движение на подемник | бр. | 5
Предпазители 63A - автоматичен, еднофазен / трифазен | бр. | 10 /10
Датчик за поток SL5101 на въздух | бр. | 5
Светодиоди за сигнализация в Главно табло за управление | бр. | 20
Инвертор за управление на ел.двигател /1.5kW - 4kW/ | бр. | 4
Оптичен датчик OPU202 с аксесоари за движение на шнекове | бр. | 4
Забележка : Количествата са прогнозни за срок от две години
Обща стойност без ДДС - 54 000.00 лв.
Обща стойност със ДДС - 64 800.00 лв.
Изготвили:
инж. Антон Маджаров, И.Д.Директор Дирекция "НСД"
инж. Светослав Дишев, Механик Дирекция "НСД"
инж. Иванка Маркова, КИП и А Дирекция "НСД"